Приложение № 1

к документации по проведению открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании АО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании АО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7

2. Состав товаров, объем работ, услуг:

| Код | Наименование работ | Единица измерения | Цена, рублей (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стоимость работ по монтажу оборудования: |  |  |  |
| 1.1 | Сборка металлоконструкций стойки (шкафа) связи: |  |  |
| 1.1.1 | с размерами 600 мм по фасаду и 600 мм в глубину | 1 шт. | 4635 |
| 1.1.2 | с размерами 600 мм по фасаду и от 600 мм до 800 мм в глубину | 1 шт. | 5175 |
| 1.1.3 | с размерами от 600 мм по фасаду и от 800 мм в глубину | 1 шт. | 5750 |
| 1.2 | Установка стойки телекоммуникационной: |  |  |
| 1.2.1 | с размерами 600 мм по фасаду и 600 мм в глубину | 1 шт. | 4635 |
| 1.2.2 | с размерами 600 мм по фасаду и от 600 мм до 800 мм в глубину | 1 шт. | 5245 |
| 1.2.3 | с размерами от 600 мм по фасаду и от 800 мм в глубину | 1 шт. | 5865 |
| 1.3 | Установка металлоконструкций | 1 м | 840 |
| 1.4 | Установка технологического оборудования в виде конструктивно законченного блока | 1 U | 735 |
| 1.5 | Установка патч-панелей 24xRJ45 в коммутационную стойку с подготовкой места установки | 1шт. | 375 |
| 1.6 | Установка плинтов в стойку | 1 шт. | 190 |
| 2. Стоимость работ по прокладке и монтажу станционных соединительных линий: |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж кабеля (с 2-х сторон): |  |  |
| 2.1.1 | КМС-2У, КВСМ 1х2х0,4 | 1 кабель | 205 |
| 2.1.2 | КВСМ 2х2х0,4 | 1 кабель | 390 |
| 2.1.3 | КВСМ 8х2х0,4 | 1 кабель | 1560 |
| 2.1.4 | КСПвЭВ 8х2х0,4 | 1 кабель | 920 |
| 2.1.5 | UTP-5 | 1 кабель | 205 |
| 2.1.6 | UTP-6 | 1 кабель | 270 |
| 2.1.7 | UTP-25 | 1 кабель | 995 |
| 2.1.8 | RG-59 | 1 кабель | 230 |
| 2.1.9 | РК-75-4-15 | 1 кабель | 250 |
| 2.1.10 | ТСВ 10х2х0,5 | 1 кабель | 1320 |
| 2.1.11 | ТСВ 20х2х0,5 | 1 кабель | 2635 |
| 2.1.12 | Разделка и расшивка штатного кабеля АТС, мультиплексора, коммутатора и т.д. на DDF, промщит | 1 пара | 65 |
| 2.1.13 | ТСВнгLS 5х2х0,4 | 1 кабель | 650 |
| 2.1.14 | RG-214/U | 1 кабель | 240 |
| 2.2 | Прокладка кабеля: |  |  |
| 2.2.1 | КМС-2У, КВСМ 1х2х0,4 | 1 м | 35 |
| 2.2.2 | КВСМ 2х2х0,4 | 1 м | 55 |
| 2.2.3 | КВСМ 8х2х0,4 | 1 м | 140 |
| 2.2.4 | КСПвЭВ 8х2х0,4 | 1 м | 90 |
| 2.2.5 | UTP-5 | 1 м | 35 |
| 2.2.6 | UTP-6 | 1 м | 40 |
| 2.2.7 | UTP-25 | 1 м | 115 |
| 2.2.8 | RG-59 | 1 м | 40 |
| 2.2.9 | РК-75-4-15 | 1 м | 45 |
| 2.2.10 | ТСВ 10х2х0,5 | 1 м | 80 |
| 2.2.11 | ТСВ 20х2х0,5 | 1 м | 90 |
| 2.2.12 | ТСВнгLS 5х2х0,4 | 1 м | 60 |
| 2.2.13 | RG-214/U | 1 м | 145 |
| 2.3 | Пропайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 1 шт. | 15 |
| 2.4 | Распайка и сборка разъемов для мультиплексора | 1 пара | 50 |
| 3. Стоимость работ по прокладке и монтажу волоконно-оптического кабеля: |  |  |  |
| 3.1 | Ввод оптического кабеля в кросс, устройство заземления, маркировка кабеля: |  |  |
| 3.1.1 | до 64 волокон | 1 кабель | 8300 |
| 3.1.2 | с 65 до 128 | 1 кабель | 12450 |
| 3.1.3 | свыше 129 волокон | 1 кабель | 16600 |
| 3.2 | Разварка волоконно-оптического кабеля | 1 волокно | 740 |
| 3.3 | Тестирование рефлектометром | 1 волокно | 485 |
| 3.4 | Прокладка оптического патч-корда: |  |  |
| 3.4.1 | патч-корд Breakout1 | 1 м | 90 |
| 3.4.2 | патч-корд Breakout2 | 1 м | 185 |
| 3.4.3 | патч-корд Breakout4 | 1 м | 230 |
| 3.4.4 | патч-корд Breakout6 | 1 м | 290 |
| 3.4.5 | патч-корд Breakout8 | 1 м | 350 |
| 3.4.6 | патч-корд Breakout16 | 1 м | 400 |
| 3.5 | Монтаж оптического патч-корда | 1 волокно | 55 |
| 3.6 | Обмотка оптического кабеля: |  |  |
| 3.6.1 | диаметром до 10 мм | 1 м | 55 |
| 3.6.2 | диаметром от 11 мм до 20 мм | 1 м | 75 |
| 3.6.3 | диаметром от 21 мм | 1 м | 110 |
| 3.7 | Установка консоли: |  |  |
| 3.7.1 | четырехрядной | 1 шт. | 380 |
| 3.7.2 | шестирядной | 1 шт. | 425 |
| 3.8 | Затягивание кабеля в гофрошланг | 1 м | 60 |
| 3.9 | Установка оптического кросса на 8 волокон (при емкости оптического кросса, отличающейся от 8 волокон, тариф изменяется пропорционально количеству волокон) | 1 шт. | 290 |
| 3.10 | Прокладка одного волоконно-оптического кабеля по существующим металлоконструкциям в шахте и технологическим помещениям: |  |  |
| 3.10.1 | до 64 волокон | 1 м | 140 |
| 3.10.2 | с 65 до 128 | 1 м | 240 |
| 3.10.3 | свыше 129 волокон | 1 м | 480 |
| 3.11 | Монтаж и демонтаж корпуса действующего оптического кросса | 1 шт. | 925 |
| 3.12 | Монтаж и демонтаж в оптическом кроссе действующих оптических волокон | 1 волокно | 175 |
| 3.13 | Перемотка и протяжка оптического кабеля при подаче в коллектор | 1м | 25 |
| 4. Стоимость работ по устройству электроснабжения: |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж кабеля: |  |  |
| 4.1.1 | ВВГ 3х1.5, ВВГ 2х2.5 | 1 кабель | 645 |
| 4.1.2 | ВВГ 3х2.5, ВВГ 2х4 | 1 кабель | 670 |
| 4.1.3 | ВВГ 3х4, ВВГ 2х6 | 1 кабель | 740 |
| 4.1.4 | ВВГ 3х6, ВВГ 2х10 | 1 кабель | 865 |
| 4.1.5 | ВВГ 3х10, ВВГ 2х25 | 1 кабель | 1035 |
| 4.1.6 | ПВ3 1х4, ВВГ 1х4 | 1 кабель | 390 |
| 4.1.7 | ПВ3 1х6, ВВГ 1х6 | 1 кабель | 450 |
| 4.1.8 | ПВ3 1х10, ВВГ 1х10 | 1 кабель | 530 |
| 4.1.9 | ПВ3 1х16, ВВГ 1х16 | 1 кабель | 590 |
| 4.1.10 | ПВ3 1х25, ВВГ 1х25 | 1 кабель | 740 |
| 4.1.11 | ПВ3 1х35, ВВГ 1х35 | 1 кабель | 865 |
| 4.1.12 | ПВ3 1х50, ВВГ 1х50 | 1 кабель | 1020 |
| 4.1.13 | ПВ3 1х70, ВВГ 1х70 | 1 кабель | 1315 |
| 4.1.14 | ПВ3 1х95, ВВГ 1х95 | 1 кабель | 1560 |
| 4.1.15 | ВВГ 5х25 | 1 кабель | 3500 |
| 4.2 | Прокладка кабеля: |  |  |
| 4.2.1 | ВВГ 3х1.5, ВВГ 2х2.5, ВВГ 3х2.5, ВВГ 2х4, ВВГ 3х4, ВВГ 2х6, ВВГ 1х4, ВВГ 1х6, ВВГ 1х10, ВВГ 1х16, ПВ3 1х4, ПВ3 1х6, , ПВ3 1х10, ПВ3 1х16 | 1 м | 100 |
| 4.2.2 | ВВГ 3х6, ВВГ 2х10 | 1 м | 115 |
| 4.2.3 | ВВГ 3х10, ВВГ 2х25 | 1 м | 130 |
| 4.2.4 | ПВ3 1х25, ВВГ 1х25 | 1 м | 115 |
| 4.2.5 | ПВ3 1х35, ВВГ 1х35 | 1 м | 130 |
| 4.2.6 | ПВ3 1х50, ВВГ 1х50 | 1 м | 150 |
| 4.2.7 | ПВ3 1х70, ВВГ 1х70 | 1 м | 200 |
| 4.2.8 | ПВ3 1х95, ВВГ 1х95 | 1 м | 255 |
| 4.2.9 | ВВГ 5х25 | 1 м | 300 |
| 4.3 | Монтаж щитка: |  |  |
| 4.3.1 | ЩРЗ | 1 шт. | 1990 |
| 4.3.2 | ПР | 1 шт. | 5080 |
| 4.3.3 | КИП для заземления ОК | 1 шт. | 875 |
| 4.4 | Установка источника бесперебойного питания | 1 шт. | 2450 |
| 4.5 | Установка аккумуляторной батареи | 1 шт. | 2450 |
| 4.6 | Монтаж блока розеток в стойке | 1 блок | 225 |
| 4.7 | Монтаж бокса для установки автоматов защиты | 1 шт. | 605 |
| 4.8 | Монтаж автоматических выключателей: |  |  |
| 4.8.1 | однофазного (до 63А) при полном снятии напряжения | 1 шт. | 280 |
| 4.8.2 | однофазного (до 63А) при частичном снятии напряжения | 1 шт. | 370 |
| 4.8.3 | трехфазного (до 160 А) при полном снятии напряжения | 1 шт. | 560 |
| 4.8.4 | трехфазного (до 160А) при частичном снятии напряжения | 1 шт. | 700 |
| 4.9 | Установка реле | 1 шт. | 695 |
| 4.10 | Установка распаечной коробки | 1 шт. | 290 |
| 4.11 | Разделка и подключение штатного силового кабеля к оборудованию | 1 конец | 345 |
| 4.12 | Прокладка штатного силового кабеля к оборудованию | 1 м | 140 |
| 4.13 | Прокладка одного квадрата жил провода открыто по существующим металлоконструкциям | 1 м | 70 |
| 4.14 | Устройство защитного заземления | 1 место | 500 |
| 4.15 | Монтаж розетки, выключателя на стену (открытая проводка) | 1 шт. | 360 |
| 4.16 | Монтаж розетки, выключателя в короб (скрытая проводка) | 1 шт. | 500 |
| 4.17 | Подключение силовой 2-х полюсной розетки, выключателя | 1 шт. | 125 |
| 4.18 | Подключение силовой 3-х полюсной розетки, выключателя | 1 шт. | 180 |
| 4.19 | Прокладка одной жилы электрического кабеля: |  |  |
| 4.19.1 | в коробе из ПВХ | 1 м | 75 |
| 4.19.2 | в коробе при Н > 2м | 1 м | 100 |
| 4.19.3 | по стене | 1м | 120 |
| 4.19.4 | под фальшпол | 1 м | 80 |
| 4.19.5 | над фальшпотолком | 1 м | 105 |
| 4.19.6 | в трубе | 1 м | 100 |
| 4.20 | Монтаж короба из ПВХ | 1м | 80 |
| 4.21 | Монтаж кронштейна для крепления ВОК в кроссе | 1 шт. | 225 |
| 4.22 | Монтаж металлического короба лестничного типа | 1 м. | 160 |
| 4.23 | Монтаж гибкого соединения для короба лестничного типа | 1 шт. | 65 |
| 4.24 | Изготовления щитка КИП | 1 шт. | 3175 |
| 4.25 | Пробивка отверстий в стене (до 12 мм): |  |  |
| 4.25.1 | бетон | 1 шт. | 690 |
| 4.25.2 | кирпич | 1 шт. | 485 |
| 4.25.3 | гипсокартон | 1 шт. | 210 |
| 4.26 | Пробивка отверстий в стене (от 12 мм до 16 мм): |  |  |
| 4.26.1 | бетон | 1 шт. | 1270 |
| 4.26.2 | кирпич | 1 шт. | 795 |
| 4.26.3 | гипсокартон | 1 шт. | 320 |
| 4.27 | Установка точки ГО, радиовещания | 1 шт. | 560 |
| 4.28 | Прозвонка и восстановление линии ГО (радиовещания) | 1 шт. | 400 |
| 4.29 | Пробивка отверстия 250ммх250мм в бетонном перекрытии | 1 шт. | 4526 |
| 4.30 | Установка закладных труб ф80мм | 1 шт. | 520 |
| 5. Стоимость дополнительных работ: |  |  |  |
| 5.1 | Демонтажные работы составляют 50% от общей стоимости монтажных работ. |  |  |
| 5.2 | Перекладка кабеля составляет 150 % от прокладки кабеля. |  |  |
| 5.3 | Работа в действующих установках составляет 140% от работ в недействующих установках. |  |  |
| 5.4 | Прокладка кабеля по нестандартной трассе составляет 130 % от прокладки кабеля по стандартной трассе. |  |  |
| 5.5 | Нестандартная установка 1 детали составляет 150% от стандартной установки. |  |  |
| 5.6 | Сборка и монтаж секций стоек (надстройка) на действующую стойку составляет 50% от стоимости сборки стойки (в соответствии с ее размерами). |  |  |

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Срок выполнения работ, оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Место: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7

4. Условия оплаты: В соответствии с условиями Договора.

5. Контактное лицо по процедуре закупки: Осанушкова Елена Валерьевна, тел.: +7 (495) 855-41-66, e-mail: Elena.Osanushkova@RT.RU

6. Начальная (максимальная) цена договора: 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (18%)