## ВОЛП
Приложение №1.1
к Договору № ГС-90.18/_______________
от "____" ___________2018 г.
о выполнении работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)
Объёмы проектно-изыскательских работ по строительству ВОЛП
№п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Максимальные объёмы (кол-во) | Цена за ед. в рублях без НДС | Стоимость в рублях без НДС | Стоимость в рублях с НДС 18%
1 | Обследование трассы | км | 50 | 3700 | 185000 | 218300
2 | Проведение инженерных изысканий (стадия РП) | км | 15 | 25500 | 382500 | 451350
3 | Проведение инженерных изысканий (стадия ПД+РД) |  |  |  | 0 | 0
3.1 | Геодезические работы | км | 10 | 25500 | 255000 | 300900
3.2 | Геологические работы | км | 10 | 25500 | 255000 | 300900
3.3 | Гидрологические работы | км | 5 | 7000 | 35000 | 41300
3.4 | Инженерно-экологические изыскания | км | 5 | 8000 | 40000 | 47200
4 | Охранно-спасательные археологические исследования | км | 5 | 9900 | 49500 | 58410
5 | Оформление разрешительной документации | км
5.1 | Разработка землеустроительного дела на прокладку кабеля, включая получение и утверждение акта выбора земельного участка, получение разрешений глав администраций | км | 20 | 25500 | 510000 | 601800
5.1 | Разработка документации планировки территории | км | 10 | 25500 | 255000 | 300900
6 | Разработка проектной документации (стадия РП, включая линейные изыскания) | км | 10 | 19500 | 195000 | 230100
7 | Разработка проектной документации (стадия ПД+РД, включая линейные изыскания) | км | 10 | 25350 | 253500 | 299130
8 | Разработка раздела ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду | км | 20 | 4600 | 92000 | 108560
9 | Получение ТУ (Технические условия) и согласований с заинтересованными организациями | шт | 20 | 12000 | 240000 | 283200
10 | Разработка мероприятий по охране окружающей среды (МООС) для прохождения государственной экспертизы и получение положительного экспертного заключения, исключая стоимость услуг экспертных организаций | км | 20 | 2500 | 50000 | 59000
11 | Сопровождение экспертиз в уполномоченных экспертных органах, получение положительных экспертных заключений на РП/ПД, исключая стоимость услуг экспертных организаций | шт | 2 | 10% от стоимости услуг экспертного органа | 260000 | 306800
12 | Сопровождение Главгосэкспертизы , получение положительного экспертного заключения на ПД, исключая стоимость услуг экспертных организаций | шт | 2 | 7% от стоимости услуг экспертного органа | 400000 | 472000
13 | Выполнение работ по проведению строительного контроля ВОЛС | км | 20 | 2000 | 40000 | 47200
| Итого: |  |  |  | 3497500 | 4127050
| Заказчик: |  | Подрядчик
| Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» |  | Генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
| _________________ Юдин С.И. |  | _____________ Малыш А.А.

## СТ
Приложение №1.2
к Договору № ГС-90.18/_______________
от "____" ___________2018 г.
о выполнении работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)
Объёмы проектно-изыскательских работ по строительству станционных и гражданских сооружений
№п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Максимальные объёмы (кол-во) | Цена за ед. в рублях без НДС | Стоимость в рублях без НДС | Стоимость в рублях с НДС 18%
1 | Изыскания | пункт | 5 | 59500 | 297500 | 351050
2 | Получение техусловий на размещение оборудования в помещении (простой объект*) | пункт | 10 | 5500 | 55000 | 64900
3 | Получение техусловий на размещение оборудования в помещении (сложный объект**) | пункт | 10 | 11000 | 110000 | 129800
4 | Разработка проектной документации ЛАЦ (линейно-аппаратный цех, простой объект*) | пункт | 10 | 52100 | 521000 | 614780
5 | Разработка проектной документации ЛАЦ (линейно-аппаратный цех, сложный объект**) | пункт | 10 | 53600 | 536000 | 632480
6 | Разработка проектной документации ЭПУ (электропитающие установки, простой объект*) | пункт | 10 | 14800 | 148000 | 174640
7 | Разработка проектной документации ЭПУ (электропитающие установки, сложный объект**) | пункт | 2 | 47600 | 95200 | 112336
8 | Разработка проектной документации на металлоконструкции | пункт | 10 | 13350 | 133500 | 157530
9 | Разработка проектной документации на электрооборудование (по низкой стороне без внешнего электроснабжения и ДЭС (дизельные электростанции) | пункт | 10 | 16300 | 163000 | 192340
10 | Разработка проектной документации на пожарно-охранную сигнализацию | пункт | 2 | 16300 | 163000 | 192340
11 | Разработка проектной документации на архитектурно-строительную часть (настилка линолеума, пробивка и заделка проемов, косметический ремонт) | пункт | 2 | 16300 | 32600 | 38468
12 | Разработка проектной документации на вентиляцию и кондиционирование воздуха (простой объект*, расчет ТВР) | пункт | 5 | 4400 | 22000 | 25960
13 | Разработка проектной документации на вентиляцию и кондиционирование воздуха (сложный объект**, расчет ТВР, систем кондиционирования) | пункт | 5 | 26700 | 133500 | 157530
14 | Разработка проектной документации на вентиляцию и кондиционирование воздуха (сложный объект**, расчет ТВР, установка чиллера***) | пункт | 2 | 250000 | 500000 | 590000
15 | Разработка проектной документации на автоматику сантехустройств | пункт | 2 | 13400 | 26800 | 31624
16 | Локальные и объектные сметы, ведомости на оборудование (простой объект*) | пункт | 10 | 7400 | 74000 | 87320
17 | Локальные и объектные сметы, ведомости на оборудование (сложный объект**) | пункт | 10 | 29700 | 297000 | 350460
18 | Устройство зазаемления | пункт | 10 | 13350 | 133500 | 157530
19 | Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи. Подготовка контрактных схем организации связи и участие в работе рабочей группы по анализу предложений фирм-поставщиков; Разработка схемы организации связи, синхронизации, управления, служебной связи и согласование их с Заказчиком. В зависимости от количества пунктов в проекте: |  |  |  | 0 | 0
| до 10 пунктов | объект | 2 | 126500 | 253000 | 298540
| от 11 пунктов до 20 пунктов | объект | 2 | 193500 | 387000 | 456660
| от 21 пунктов до 40 пунктов | объект | 1 | 253000 | 253000 | 298540
| более 40 пунктов | объект | 1 | 312600 | 312600 | 368868
20 | Автоматическая дизельная электростанция | пункт | 1 | 347200 | 347200 | 409696
21 | Автоматическое пожаротушение | пункт | 5 | 29700 | 148500 | 175230
22 | Система контроля доступа (простой объект*) | пункт | 5 | 38100 | 190500 | 224790
23 | Система контроля доступа (сложный объект**) | пункт | 5 | 50800 | 254000 | 299720
24 | Система видеонаблюдения (простой объект*) | пункт | 2 | 55000 | 110000 | 129800
25 | Система видеонаблюдения (сложный объект**) | пункт | 2 | 161000 | 322000 | 379960
26 | ГО и ЧС (гражданская оборона и чрезвычайные ситуации) | пункт | 5 | 25400 | 127000 | 149860
27 | СКС (простой объект*) | пункт | 5 | 42300 | 211500 | 249570
28 | СКС (сложный объект**) | пункт | 2 | 152500 | 305000 | 359900
29 | Размещение контейнеров под установку оборудования | пункт | 2 | 237200 | 474400 | 559792
30 | ТЗУС (транзитно-зоновый узел связи) | пункт | 2 | 230000 | 460000 | 542800
| Мультисервисные узлы абонентского доступа (простой объект*) | пункт | 5 | 55000 | 275000 | 324500
| Мультисервисные узлы абонентского доступа (сложный объект**) | пункт | 2 | 70000 | 140000 | 165200
31 | Сеть ПД (передачи данных простой объект*) | пункт | 5 | 40000 | 200000 | 236000
32 | Сеть ПД (передачи данных (сложный объект**) | пункт | 2 | 115678 | 231356 | 273000.08
33 | Проведение согласований с заинтересованными организациями, в т.ч. Владельцами зданий,где размещается оборудование; окружной межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда (БТИ, МЧС и пр.) при проведении перепланирования помещений. | пункт | 2 | 85000 | 170000 | 200600
| Итого: |  |  |  | 8613656 | 10164114.08
*простой объект - пункт, в котором предполагается установка плат в существующих стойках, выполнение поверочных расчётов по ЭПУ (электропитающие установки) и жизнеобеспечению, подтверждающих соответствие существующего положения на объекте нормам
**сложный объект - пункт, в котором предполагается установка стоек, замена оборудованияо ЭПУ и жизнеобеспечения
***данная позиция учитывает отдельные случаи проектирования промышленных холодильных установок (чиллеры)
****В случае использования типовых проектных решений применяется понижающий коэффициент не менее 15% от стоимости соответствующей позиции
| Заказчик: |  | Подрядчик
| Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» |  | Генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
| _________________ Юдин С.И. |  | _____________ Малыш А.А.

## ВОЛС ВЛ
Приложение №1.3
к Договору № ГС-90.18/_______________
от "____" ___________2018 г.
о выполнении работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)
Объёмы проектно-изыскательских работ по строительству ВОЛС ВЛ
№п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Максимальные объёмы (кол-во) | Цена за ед. в рублях без НДС | Стоимость в рублях без НДС | Стоимость в рублях с НДС 18%
1 | Изыскания ВОЛС по ВЛ, по опорам ЛЭП по контактной сети | км | 50 | 3800 | 190000 | 224200
2 | Получение Технических условий и согласований с собственниками инфраструктуры на подвеску ОК по опорам ВЛ и по территориям энергообъектов, а также с другими заинтересованными организациями | ТУ | 40 | 2500 | 100000 | 118000
3 | Разработка проектной и рабочей документации | км | 50 | 14600 | 730000 | 861400
| Итого: |  |  |  | 1020000 | 1203600
| Подрядчик |  | Заказчик:
| Генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» |  | Заместителя генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф»
| _____________ Малыш А.А. |  | _________________ Юдин С.И.

## ШПД
Приложение №1.4
к Договору № ГС-90.18/_______________
от "____" ___________2018 г.
о выполнении работ по проектированию (включая организацию проведения экспертизы проектной документации)
Объёмы проектно-изыскательских работ по строительству сети ШПД
№п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Максимальные объёмы (кол-во) | Цена за ед. в рублях без НДС | Стоимость в рублях без НДС | Стоимость в рублях с НДС 18%
1 | Ситуационное планирование | 1 домохозяйство | 1000 | 21 | 21000 | 24780
2 | Получение разрешений собственников помещений на право размещения оборудования связи | 21домохозяйство | 50 | 70 | 3500 | 4130
3 | Проектирование станционной части сети ШПД (широкополосный доступ) (Изыскания, выпуск проектной документации (ПД) и рабочей документации (РД) | 1 порт* | 1000 | 72 | 72000 | 84960
4 | Проектирование линейной части сети ШПД (Изыскания, выпуск РД на магистральные участки сети) | 1 порт* | 1000 | 48 | 48000 | 56640
5 | Проектирование домовой распределительной сети (ДРС) (Изыскания, выпуск рабочей документации (РД) на ДРС, без учёта получения согласований с владельцами зданий) | 1 порт* | 1000 | 122 | 122000 | 143960
| Итого: |  |  |  | 266500 | 314470
*Порт - это абонентское окончание объекта связи, располагаемое вблизи жилых и нежилых помещений абонентов, предназначенные для последующего подключения абонентских линий
| Заказчик: |  | Подрядчик
| Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф» |  | Генеральный директор ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
| _________________ Юдин С.И. |  | _____________ Малыш А.А.