Приложение № 1

к документации по проведению Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения на оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов, лифтов и систем диспетчерского контроля зданий, принадлежащих ПАО «Центральный телеграф»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного поставщика на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов, лифтов и систем диспетчерского контроля зданий, принадлежащих ПАО «Центральный телеграф».

2.    Состав товаров, объем работ, услуг:

оказание услуг (с использованием трудовых ресурсов и материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ) эксплуатации, технического обслуживания грузоподъемных механизмов, лифтов и систем диспетчерского контроля зданий, принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ.

Перечень систем и оборудования на объектах Заказчика

| Наименование оборудования жизнеобеспечения | Ед. изм. | Количество и тип на объектах |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Москва Тверская 7 Здание 1 | Москва Никитский пер.7 Здание 2 | 1-й Котляковский пер., д. 1А, стр.1 | ул. Брянская, д.3 ГО-43 |  |
| 1. Грузоподъемные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Таль электрическая (цепная) | шт. | 4 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. Ворота | шт. | 2 | 2 | 5 |  |  |
| 1.3. Подъемник автомобилей | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 1.4. Подъемник строительный | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.5. Шлагбаум | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 2. Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Пассажирские | шт. | 10 | 3 | 1 | 1 |  |
| 2.2. Грузовые | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.3. Диспетчерский пульт | шт. | 1 | 0 |  |  |  |

Перечень запасных частей, приобретаемых Исполнителем

- Блок питания 12В (1 шт.)

- Блок питания 24В (1 шт.)

- Реле коммутационные на 220В (3 шт.)

- Реле времени (1 шт.)

- Контакторы пусковые 220В (2 шт.)

- Контакторы пусковые 380В (2 шт.)

- Лампы сигнальные на 220В (5 шт.)

- Лампы сигнальные на 12В (5 шт.)

- Кнопка вызова (3 шт.)

- Кнопка приказа (3 шт.)

- Переключатели одноконтактные (1 шт.)

- Переключатели многоконтактные (1 шт.)

- Переключатели перекидные (1 шт.)

- Выключатели оконечные (1 шт.)

- Выключатели самовозвратные (1 шт.)

- Выключатели путевые (1 шт.)

- Кабельная продукция и провода, арматура кабельная.

- Лампы (накаливания (10 шт.), люминесцентные (10 шт.), галогенные (5 шт.)), стартеры (10 шт.) дроссели (10 шт.)

- Смазка универсальная (10 кг.), керосин (5 л.), растворитель (5 л.)  смазка токопроводящая  (5 кг.) краска ГК. (5 кг.)

- Посты управления (7 шт.), кнопки управления (7 шт.)

- Предохранители (10 шт.).

- Информационные и предупредительные знаки, плакаты и электрозащитные средства и средства безопасности (10 шт.).

Перечень документации по эксплуатации лифтов, принадлежащих Заказчику

Разработку нижеперечисленной документации и согласование со всеми заинтересованными лицами производит Исполнитель.

- Полис страхования.

- Договор с инженерным центром на проведение технического освидетельствования, полного технического освидетельствования и диагностики лифтов.

- Договор по техническому обслуживанию лифтов.

- Удостоверение об обучении и аттестации специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов (не менее 2-х сотрудников).

- Приказ о назначении специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов.

- Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов (с подписью ответственных лиц).

- Удостоверения об обучении и аттестации лифтеров, операторов.

- Приказ о назначении лифтеров, закреплении за ними лифтов и допуске их к работе.

- Производственная инструкция лифтера.

- Инструкция по технике безопасности для лифтера.

- График работы лифтеров, утвержденный руководителем, а также измененный график работы лифтеров при болезни или отпуске.

- Удостоверения по электробезопасности для специалистов и лифтеров.

- Журнал ежесменных осмотров лифтов.

- Журнал инцидентов.

Перечень Услуг по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание (далее по тексту ТО) - комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем зданий, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

Виды и периодичность ТО оборудования:

- ТО-1 проводится 1 раз в неделю. Проводятся следующие работы:

- Визуальный осмотр.

- Удаление пыли и протирка оборудования.

- Запись в отчете оборудования контрольных величин (напряжения, температуры, сопротивления, дефектов и т.д.)

- ТО-2 проводится 1 раз в месяц. Проводятся следующие работы:

- Визуальный осмотр с частичной разборкой оборудования.

- Удаление пыли и протирка оборудования

- Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки.

- Проверка прочности крепления и затяжка крепежных деталей.

- Очистка контактных деталей

- Замена расходных материалов (ламп, проводников и т.п.)

- Смазка, окраска.

- Проверка исправности заземления.

- Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

- Запись в отчете оборудования контрольных величин (напряжения, температуры, сопротивления, дефектов и т.д.).

- ТО-3 проводится 1 раз в 3 месяца. Проводятся следующие работы:

- Визуальный осмотр с частичной разборкой оборудования.

- Удаление пыли и протирка оборудования

- Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки.

- Проверка прочности крепления и затяжка крепежных деталей.

- Частичная замена креплений.

- Очистка контактных деталей

- Замена расходных материалов

- Смазка, окраска.

- Проверка исправности заземления.

- Контрольные замеры параметров сети.

- Выявление дефектных деталей и узлов

- Контроль отсутствия перегрева.

- Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

- Запись в отчете оборудования контрольных величин (напряжения, температуры, сопротивления, дефектов и т.д.)

Текущий ремонт (далее по тексту ТР) – вид ремонта, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или восстановлении отдельных его частей в объёме и с периодичностью, установленными в нормативно-технической документации, включает в себя:

- Снятие и полная разборка оборудования.

- Удаление пыли и протирка оборудования.

- Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки.

- Проверка прочности крепления и затяжка крепежных деталей.

- Частичная замена креплений.

- Промывка контактных деталей.

- Замена поврежденных участков.

- Защита от механических повреждений.

- Отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов.

- Замена расходных материалов.

- Замена запасных частей и элементов (подшипников, контакторов, реле и т.п.).

- Смазка, окраска.

- Проверка исправности заземления.

- Контрольные замеры параметров сети.

- Выявление дефектных деталей и узлов.

- Контроль отсутствия перегрева.

- Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях.

- Запись в отчете оборудования контрольных величин (напряжения, температуры, сопротивления, дефектов и т.д.).

- Восстановление схем и маркировки клемм и узлов.

- Сборка, наладка и испытания оборудования.

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору с 11.05.2018 по 10.07.2018 года включительно.

Место оказания услуг – г. Москва.

4. Условия оплаты: ЗАКАЗЧИК осуществляет платеж в размере 100% в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения оригинала счета, счёта-фактуры и подписанного Сторонами Акта приёма-передачи оказанных Услуг.

Документы финансовой отчётности (Акт приёма-передачи оказанных услуг, счёт-фактура) за расчётный период должны быть переданы ИСПОЛНИТЕЛЕМ ответственным лицам ЗАКАЗЧИКА до 5-го числа месяца, следующего за расчётным.

5. Контактное лицо: Скуридин Константин Алексеевич, т. +7 (495) 504 4444, доб. 4281, KSkuridin@ct.cnt.ru.

6. Предельная цена договора: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДСМ 18%: 45 762 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка;

254 237 (двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) 29 копеек без учета НДС.					.