Приложение № 1 к документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

На выполнение работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха ПАО  «Центральный Телеграф».

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха  ПАО  «Центральный телеграф».

- Наименование работ:

- по заявкам заказчика  выполнить работы по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха, включая обеспечение работ расходными материалами, запасными частями, агрегатами, технологическими жидкостями

- по заявкам заказчика выполнить поставку запасных частей к системам вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Адреса объектов с составом оборудования: в Приложении 4 к проекту договора.

- Перечень видов работ и их стоимость: в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

- Перечень запасных частей и их стоимость: в  Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

- Сроки выполнения работ: 12 месяцев с даты подписания договора.

- Особые требования к выполнению работ:

Работы по приоритету делятся:

    - безотлагательные, которые должны проводиться Подрядчиком круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни, в связи с чем, Подрядчик обязуется иметь круглосуточную аварийную бригаду;

    - не требующие экстренного реагирования, которые должны проводиться Подрядчиком в рабочие дни в период с 09:00 до 18:00.

Работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ («Правил устройства электроустановок»), ПТЭЭП («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей») и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, необходимыми  средствами индивидуальной защиты. В ходе работ выполнять мероприятия по охране окружающей среды, технического оборудования и устройств помещений.

- Максимальная цена договора:

Предельная общая стоимость Работ и Запасных частей, по Договору не может превышать 630 000 рублей, включая НДС (18%) в течение срока действия Договора.

Указанная общая стоимость Работ не налагает на Заказчика обязанности приобрести Работы в объеме, соответствующем данной сумме.

Цена на Запасные части, устанавливается в российских рубля и рассчитана исходя из курса рубля за 1 евро ЦБ РФ на дату заключения Договора (далее Базовый курс). В случае если разница между Базовым курсом и курсом евро к рублю, установленным ЦБ РФ на дату направления Заявки Подрядчику, составит более 7%, Стороны пересматривают условие о цене на Запасные части, приобретаемые по такой Заявке подписанной обеими сторонами, в сторону соответственно увеличения или уменьшения, при этом расчёт цены производится по формуле:

Цена на Запасные части в Заявке = (Текущий курс ÷ Базовый курс – 0,02) × Цена на Запасные части в Приложении №2 к настоящему Договору,

где Базовый курс = Курс ЦБ РФ на дату подписания Договора; Текущий курс = Курс ЦБ РФ на дату направления Заявки Подрядчику.

- Гарантия: Гарантийный срок на выполненные Работы, расходные материалы и Запасные части, агрегаты и технологические жидкости 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки Заказчиком результата Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующей Заявке.

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ И ИХ СТОИМОСТЬ

| № | Наименование работ. | Ед. изм. | Стоимость работ за единицу, в руб. без НДС | Стоимость работ за единицу, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционеры, сплит-системы (настенного, настенно-потолочного, канального типа) |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика рабочего состояния, режимов работы кондиционера. | за ед. | 701,02 | 827,20 |
| 2 | Работы по заправке кондиционера хладогентом с использованием манометрической станции. | за ед. | 509,83 | 601,60 |
| 3 | Работы по установке регулятора скорости вращения вентилятора конденсатора в зависимости от давления конденсации, подогрева картера компрессора, подогрева дренажной системы для кондиционеров сплит-систем (зимний запуск). | за ед. | 1 128,00 | 1 331,04 |
| 4 | Работы по снятию/установке внутреннего блока кондиционера. | за ед. | 955,93 | 1 128,00 |
| 5 | Работы по снятию/установке наружного блока кондиционера. | за ед. | 1 593,22 | 1 880,00 |
| 6 | Разборка\сборка наружного блока производительностью по холоду до 7 кВт. | за ед. | 790,24 | 932,48 |
| 7 | Разборка\сборка наружного блока производительностью по холоду до 12 кВт. | за ед. | 1 070,64 | 1 263,36 |
| 8 | Работы по вальцовке одного соединения кондиционера. | за ед. | 382,37 | 451,20 |
| 9 | Работы по вакуумированию кондиционера. | за ед. | 509,83 | 601,60 |
| 10 | Выравнивание пластин радиатора внутреннего блока кондиционера. | за ед. | 446,10 | 526,40 |
| 11 | Ремонт кожуха внешнего блока. | за ед. | 752,00 | 887,36 |
| 12 | Замена крыльчатки внутреннего блока. | за ед. | 1 032,41 | 1 218,24 |
| 13 | Замена крыльчатки внешнего блока. | за ед. | 980,79 | 1 157,33 |
| 14 | Герметизация протекающей дренажной трубки. | шт./место | 108,34 | 127,84 |
| 15 | Проверка давления хладагента. | за ед. | 484,34 | 571,52 |
| 16 | Устранение утечки в радиаторе внешнего блока. | за ед. | 1 616,48 | 1 907,45 |
| 17 | Устранение утечки в радиаторе внутреннего блока | за ед. | 1 616,48 | 1 907,45 |
| 18 | Устранение утечки в местах соединений. | за ед. | 382,37 | 451,20 |
| 19 | Работы по замене магнитного пускателя в наружном блоке. | за ед. | 509,83 | 601,60 |
| 20 | Работы по замене конденсатора в наружном блоке. | за ед. | 564,00 | 665,52 |
| 21 | Работы по замене (перепайке) кранов (портов). | за ед. | 726,51 | 857,28 |
| 22 | Замена электронной платы внутренний блок. | за ед. | 564,00 | 665,52 |
| 23 | Замена электронной платы наружный блок. | за ед. | 564,00 | 665,52 |
| 24 | Замена тепловой изоляции. | за ед. | 108,98 | 128,59 |
| 25 | Замена компрессора производительностью по холоду до 3,5 кВт. | за ед. | 3 027,12 | 3 572,00 |
| 26 | Замена компрессора производительностью по холоду от 3,5 кВт до 7 кВт. | за ед. | 4 301,44 | 5 075,70 |
| 27 | Замена компрессора производительностью по холоду от 7 кВт до 14 кВт. | за ед. | 5 376,80 | 6 344,62 |
| 28 | Замена эл двигателя (наружный блок). | за ед. | 1 083,39 | 1 278,40 |
| 29 | Замена эл двигателя (внутренний блок). | за ед. | 892,20 | 1 052,80 |
| 30 | Работы по замене помпы для удаления конденсата | за ед. | 2 148,17 | 2 534,84 |
| Кондиционеры прецизионного типа |  |  |  |  |
| 31 | Диагностика рабочего состояния, режимов работы | за ед. | 2 256,00 | 2 662,08 |
| 32 | Работы по заправке хладогентом с использованием манометрической станции. | за ед. | 1 504,00 | 1 774,72 |
| 33 | Работы по вакуумированию системы. | за ед. | 537,68 | 634,46 |
| 34 | Работы по устранению утечки в гидравлической системе. | за ед. | 726,51 | 857,28 |
| 35 | Продувка гидравлической системы азотом. | за ед. | 1 513,56 | 1 786,00 |
| 36 | Работы по ремонту пароувлажнительных бачков. | за ед. | 955,93 | 1 128,00 |
| 37 | Работы по замене пароувлажнительных бачков. | за ед. | 564,00 | 665,52 |
| 38 | Работы по замене клиновидных ремней. | за ед. | 382,37 | 451,20 |
| 39 | Замена одного узла фреонового контура (фильтр, соленоидный клапан, смотровое стекло и.т.д.). | за ед. | 1 613,04 | 1 903,39 |
| 40 | Работы по замене ТРВ (термо-расширительного вентиля). | за ед. | 1 128,00 | 1 331,04 |
| 41 | Работы по ремонту ТРВ (термо-расширительного вентиля). | за ед. | 1 465,76 | 1 729,60 |
| 42 | Работы по замене саленойдного клапана. | за ед. | 2 256,00 | 2 662,08 |
| 43 | Работы по ремонту саленойдного клапана. | за ед. | 1 983,43 | 2 340,45 |
| 44 | Замена компрессора кондиционера производительностью по холоду до 15 кВт. | за ед. | 6 768,00 | 7 986,24 |
| 45 | Замена компрессора кондиционера производительностью по холоду до 25 кВт. | за ед. | 9 024,00 | 10 648,32 |
| 46 | Замена компрессора кондиционера производительностью по холоду до 50 кВт. | за ед. | 13 536,00 | 15 972,48 |
| 47 | Замена компрессора кондиционера производительностью по холоду до 75 кВт. | за ед. | 18 048,00 | 21 296,64 |
| 48 | Замена компрессора кондиционера производительностью по холоду до 100 кВт. | за ед. | 18 048,00 | 21 296,64 |
| 49 | Работы по замене подшипников эл. Двигателя вентилятора наружного блока | за ед. | 1 274,58 | 1 504,00 |
| 50 | Работы по ремонту центробежного вентилятора | за ед. | 1 997,90 | 2 357,52 |
| 51 | Работы по замене центробежного вентилятора | за ед. | 1 911,86 | 2 256,00 |
| 52 | Работы по замене электронной платы. | за ед. | 1 128,00 | 1 331,04 |
| 53 | Работы по замене помпы для удаления конденсата | за ед. | 2 118,98 | 2 500,40 |
| 54 | Работы по замене регулятора скорости вращения вентилятора конденсатора, в зависимости от давления конденсации, датчика давления конденсации, монтаж кабелей связи. | за ед. | 1 128,00 | 1 331,04 |
| 55 | Разборка\сборка внутреннего блока производительностью до 50кВт. | за ед. | 3 226,08 | 3 806,77 |
| 56 | Разборка\сборка наружного блока кондиционера производительностью до 50кВт. | за ед. | 4 301,44 | 5 075,70 |
| Холодильные машины (Чиллеры) |  |  |  |  |
| 57 | Диагностика рабочего состояния, режимов работы. | за ед. | 3 823,73 | 4 512,00 |
| 58 | Работы по ремонту эл. двигателя вентилятора конденсаторного блока (в т.ч. замена подшипников). | за ед. | 3 384,00 | 3 993,12 |
| 59 | Работы по демонтажу/монтажу осевого вентилятора. | за ед. | 2 230,51 | 2 632,00 |
| 60 | Работы по замене электронной платы холодильной машины. | за ед. | 1 128,00 | 1 331,04 |
| 61 | Замена одного узла фреонового контура (соленоидный клапан, смотровое стекло и.т.д.). | за ед. | 1 613,04 | 1 903,39 |
| 62 | Замена спирального компрессора холодильной машины производительностью по холоду до 90 кВт. | за ед. | 18 048,00 | 21 296,64 |
| 63 | Замена винтового компрессора холодильной машины производительностью по холоду до 500 кВт | за ед. | 97 158,40 | 114 646,91 |
| 64 | Замена поршневого компрессора холодильной машины производительностью по холоду до 500 кВт. | за ед. | 101 896,00 | 120 237,28 |
| 65 | Работы по завправке хладогентом | за ед. | 1 504,00 | 1 774,72 |
| 66 | Работы по заправке этиленгликоля | за ед. | 215,07 | 253,78 |
| 67 | Работы по замене масла в компрессоре | за.ед. | 1 203,20 | 1 419,78 |
| 68 | Работы по ремонту трёхходового клапана | за ед. | 1 466,40 | 1 730,35 |
| 69 | Работы по ремонту терморегулирующего вентиля | за ед. | 1 720,68 | 2 030,40 |
| 70 | Работы по ремонту компрессора | за ед. | 1 778,03 | 2 098,08 |
| Фанкойлы |  |  |  |  |
| 71 | Работы по замене электродвигателя | за ед. | 2 105,60 | 2 484,61 |
| 72 | Работы по замене трёхходового клапана | за ед. | 1 128,00 | 1 331,04 |
| 73 | Работы по замене крыльчатки вентилятора | за ед. | 1 278,40 | 1 508,51 |
| 74 | Работы по замене дренажной помпы | за ед. | 2 150,72 | 2 537,85 |
| 75 | Работы по замене плат управления | за ед. | 564,00 | 665,52 |
| 76 | Работы по замене пульта управления | за ед. | 564,00 | 665,52 |
| Вентиляционные установки |  |  |  |  |
| 77 | Балансировка системы вентиляции (за точку) | за ед. | 150,40 | 177,47 |
| 78 | Замена узла обвязки водяного калорифера | за ед. | 8 065,20 | 9 516,94 |
| 79 | Опрессовка узла обвязки водяного калорифера | за ед. | 2 688,40 | 3 172,31 |
| 80 | Опрессовка водяного калорифера | за ед. | 1 911,86 | 2 256,00 |
| 81 | Демонтаж/монтаж водяного калорифера до 20 кг | за ед. | 3 823,73 | 4 512,00 |
| 82 | Демонтаж/монтаж водяного калорифера более 20 кг | за ед. | 5 098,31 | 6 016,00 |
| 83 | Демонтаж/монтаж вентилятора до 50 кг | за ед. | 6 016,00 | 7 098,88 |
| 84 | Демонтаж/монтаж вентилятора более 50 кг | за ед. | 9 024,00 | 10 648,32 |
| 85 | Работы по замене эл. двигателя до 50кг | за ед. | 3 384,00 | 3 993,12 |
| 86 | Работы по замене эл. двигателя более 50кг | за ед. | 7 144,00 | 8 429,92 |
| 87 | Работы по ремонту эл. двигателя. | за ед. | 8 272,00 | 9 760,96 |
| 88 | Работы по замене подшипников. | за ед. | 4 301,44 | 5 075,70 |
| 89 | Работы по замене воздушного (противопожарного) клапана. | за ед. | 3 384,00 | 3 993,12 |
| 90 | Работы по ремонту воздушного (противопожарного) клапана. | за ед. | 3 226,08 | 3 806,77 |
| 91 | Демонтаж металических воздуховодов диаметром/периметром до 500мм/1550 мм2 | м2 | 118,80 | 140,19 |
| 92 | Монтаж металических воздуховодов диаметром/периметром до 500мм/1550 мм3 | м2 | 382,37 | 451,20 |
| 93 | Демонтаж металических воздуховодов диаметром/периметром более 500мм/1550 мм3 | м2 | 92,48 | 109,13 |
| 94 | Монтаж металических воздуховодов диаметром/периметром более 500мм/1550 мм3 | м2 | 509,83 | 601,60 |
| Гидраливлический контур климатического оборудования |  |  |  |  |
| 95 | Демонтаж запорной арматуры ≤ Ду 50 мм. | за ед. | 309,95 | 365,74 |
| 96 | Монтаж запорной арматуры ≤ Ду 50 мм. | за ед. | 1 110,14 | 1 309,97 |
| 97 | Демонтаж запорной арматуры ≤ Ду 150 мм. | за ед. | 1 416,47 | 1 671,43 |
| 98 | Монтаж запорной арматуры ≤ Ду 150 мм. | за ед. | 2 256,00 | 2 662,08 |
| 99 | Демонтаж запорной арматуры ≥ Ду 200 мм. | за ед. | 1 829,87 | 2 159,25 |
| 100 | Монтаж запорной арматуры ≥ Ду 200 мм. | за ед. | 3 087,66 | 3 643,44 |
| 101 | Демонтаж контрольно- измерительных приборов (термометры, манометры) | за ед. | 65,56 | 77,37 |
| 102 | Монтаж контрольно- измерительных приборов (термометры, манометры) | за ед. | 172,83 | 203,94 |
| 103 | Ремонт промышленных насосов до 4 кВт | за ед. | 368,99 | 435,41 |
| 104 | Ремонт промышленных насосов до 11 кВт | за ед. | 495,81 | 585,06 |
| 105 | Ремонт промышленных насосов до 22 кВт | за ед. | 725,87 | 856,53 |
| 106 | Ремонт промышленных насосов до 45 кВт | за ед. | 1 513,56 | 1 786,00 |
| 107 | Ремонт промышленных насосов свыше 45 кВт | за ед. | 2 398,12 | 2 829,78 |
| 108 | Замена промышленных насосов до 4 кВт | за ед. | 554,44 | 654,24 |
| 109 | Замена промышленных насосов до 11 кВт | за ед. | 821,97 | 969,93 |
| 110 | Замена промышленных насосов до 22 кВт | за ед. | 942,68 | 1 112,36 |
| 111 | Замена промышленных насосов до 45 кВт | за ед. | 1 765,86 | 2 083,72 |
| 112 | Замена промышленных насосов свыше 45 кВт | за ед. | 2 772,08 | 3 271,05 |
| 113 | Ремонт электродвигателя до 4 кВт | за ед. | 8 112,68 | 9 572,96 |
| 114 | Ремонт электродвигателя до 11 кВт | за ед. | 9 795,12 | 11 558,24 |
| 115 | Ремонт электродвигателя до 22 кВт | за ед. | 22 127,15 | 26 110,04 |
| 116 | Ремонт электродвигателя до 45 кВт | за ед. | 36 816,71 | 43 443,72 |
| 117 | Ремонт электродвигателя свыше 45 кВт | за ед. | 41 260,07 | 48 686,89 |
| 118 | Замена электродвигателя до 4 кВт | за ед. | 6 200,81 | 7 316,96 |
| 119 | Замена электродвигателя до 11 кВт | за ед. | 4 512,00 | 5 324,16 |
| 120 | Замена электродвигателя до 22 кВт | за ед. | 18 940,71 | 22 350,04 |
| 121 | Замена электродвигателя до 45 кВт | за ед. | 32 992,98 | 38 931,72 |
| 122 | Замена электродвигателя свыше 45 кВт | за ед. | 36 096,00 | 42 593,28 |
| 123 | Восстановление герметичности теплообменника (калорифера) | за ед. | 2 867,80 | 3 384,00 |
| 124 | Опрессовка системы (или участка системы) после восстановительного ремонта. | за комплекс | 3 027,12 | 3 572,00 |
| Работы по системе мониторинга |  |  |  |  |
| 125 | Диагностика исполнительного устройства (датчик, автомат, модуль ввода-вывода информации, ПО). | за ед. | 637,29 | 752,00 |
| 126 | Диагностика кабельной линии. | за ед. | 318,64 | 376,00 |
| 127 | Диагностика программного комплекса. | за ед. | 318,64 | 376,00 |
| 128 | Добавление/удаление из программного комплекса исполнительного устройства (датчика) | за ед. | 1 274,58 | 1 504,00 |
| 129 | Монтаж/демонтаж исполнительного устройства (датчик, автомат, модуль ввода-вывода информации). | за ед. | 1 210,85 | 1 428,80 |
| 130 | Диагностика АРМ | за ед. | 955,93 | 1 128,00 |
| 131 | Ремонт АРМ | за ед. | 1 274,58 | 1 504,00 |
| Высотные работы |  |  |  |  |
| 132 | Услуги альпиниста | за 1 вывес | 2 740,34 | 3 233,60 |
| 133 | Услуги автовышки | за 1 смену | 6 166,40 | 7 276,35 |
| Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 134 | Транспортные расходы по доставке оборудования от сервисного центра до объекта место ремонта по Москве | За 1 выезд | 376,00 | 443,68 |
| 135 | Транспортные расходы по доставке оборудования от сервисного центра до объекта на место ремонта за МКАД | За 1 км от МКАД | 18,80 | 22,18 |
| 136 | Транспортные расходы по прибытию специалистов на место диагностики (ремонта) по Москве | За 1 выезд | 376,00 | 443,68 |
| 137 | Транспортные расходы по прибытию специалиста на место диагностики (ремонта) за МКАД | За 1 км от МКАД | 18,80 | 22,18 |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 138 | Прокладка кабеля до 5х4 в гофртрубе | м/п | 5,40 | 6,38 |
| 139 | Демонтаж кабеля до 5х4 | м/п | 3,24 | 3,83 |
| 140 | Монтаж крепёжных соединений (клипс, держатель, опорной точки) | за ед. | 87,31 | 103,02 |
| 141 | Демонтаж крепёжных соединений (клипс, держатель, опорной точки) | за ед. | 21,67 | 25,57 |
| 142 | Демонтаж потолочных конструкций (направляющих, армстронг, гипсокартона, натяжного потолка, подвесного потолка) | м.2 | 2 381,55 | 2 810,22 |
| 143 | Монтаж потолочных конструкций (направляющих, армстронг, гипсокартона, натяжного потолка, подвесного потолка) | м.2 | 4 951,73 | 5 843,04 |
| 144 | Демонтаж строительных конструкций | м.2 | 675,53 | 797,12 |
| 145 | Монтаж строительных конструкций | м.2 | 844,41 | 996,40 |
| 146 | Монтаж стеновых панелей (Сендвич панели, вагонка, гипсокартон) | м. 2 | 3 046,24 | 3 594,56 |
| 147 | Демонтаж стеновых панелей (Сендвич панели, вагонка, гипсокартон) | м.2 | 4 293,41 | 5 066,22 |
| 148 | Расштапливание стеклопакетного блока (окна ПВХ) | за ед. | 809,36 | 955,04 |
| 149 | Штапирование стеклопакетного блока (окна ПВХ) | за ед. | 1 478,51 | 1 744,64 |
| 150 | Такилажные работы (подъём климатического оборудования, комплектующих, расходного материала) | 1 этаж | 809,36 | 955,04 |
| 151 | Алмазное сверление отверстий от 50 мм до 100 мм | за ед. | 6 228,22 | 7 349,30 |
| 152 | Герметизация отверстия (монтажная пена, герметик, строительные смеси) | за ед. | 4 701,27 | 5 547,50 |
| 153 | Сварка стальных труб ≤ Ду 50 мм. | за см | 254,92 | 300,80 |
| 154 | Сварка стальных труб Ду 50 мм ≤ Ду 250 мм. | за см | 344,14 | 406,08 |

- Перечень Оборудования, подлежащего ремонту, предоставляется Подрядчику на стадии формирования Заявки.

- Конкретный перечень Работ, который должен быть проведен в отношении Оборудования, и запасных частей для ремонта Оборудования, указанного в направленной Заказчиком Заявке, определяется Подрядчиком самостоятельно и согласовывается сторонами в Акте технического освидетельствования.

Приложение №2

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ИХ СТОИМОСТЬ*

| № п/п |  | Наименование Товара | Ед. изм. | Стоимость запасных частей за единицу, в руб. без НДС | Стоимость запасных частей за единицу, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические жидкости, хладоны, масла |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фреон R22 | кг | 261,71 | 308,82 |
| 2 |  | Фреон R407 | кг | 309,30 | 364,97 |
| 3 |  | Фреон R410A | кг | 309,30 | 364,97 |
| 4 |  | Этиленгликоль концентрированный 65% | литр | 37,91 | 44,73 |
| 5 |  | Масло компрессорное | литр | 452,33 | 533,75 |
| 6 |  | Азот | кг | 18,95 | 22,36 |
| Сплит-системы настенного, напольно-потолочного, канального типа |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Внутренний блок холодопроизводительностью до 3,6 кВт | шт. | 9 497,95 | 11 207,58 |
| 8 |  | Внутренний блок холодопроизводительностью от 3,7 до 5,6 кВт | шт. | 12 044,99 | 14 213,09 |
| 9 |  | Внутренний блок холодопроизводительностью от 5,7 до 7,3 кВт | шт. | 14 912,83 | 17 597,14 |
| 10 |  | Внутренний блок холодопроизводительностью от 7,4 до 11 кВт | шт. | 19 059,57 | 22 490,29 |
| 11 |  | Внутренний блок холодопроизводительностью от 11,1 до 14 кВт | шт. | 27 594,86 | 32 561,93 |
| 12 |  | Внутренний блок холодопроизводительностью более 14 кВт | шт. | 34 033,59 | 40 159,64 |
| 13 |  | Внешний блок холодопроизводительностью до 3,6 кВт | шт. | 10 393,81 | 12 264,69 |
| 14 |  | Внешний блок холодопроизводительностью от 3,7 до 5,6 кВт | шт. | 12 878,39 | 15 196,50 |
| 15 |  | Внешний блок холодопроизводительностью от 5,7 до 7,3 кВт | шт. | 17 148,13 | 20 234,79 |
| 16 |  | Внешний блок холодопроизводительностью от 7,4 до 11 кВт | шт. | 20 905,12 | 24 668,04 |
| 17 |  | Внешний блок холодопроизводительностью от 11,1 до 14 кВт | шт. | 31 806,83 | 37 532,06 |
| 18 |  | Внешний блок холодопроизводительностью более 14 кВт | шт. | 41 363,68 | 48 809,15 |
| 19 |  | Ванночка внутреннего блока в сборе | шт. | 4 019,61 | 4 743,14 |
| 20 |  | Клапан заправочный | шт. | 475,84 | 561,49 |
| 21 |  | Крыльчатка вентилятора внутреннего блока (сплит-система) | шт. | 2 103,18 | 2 481,75 |
| 22 |  | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (сплит-система) | шт. | 2 043,97 | 2 411,89 |
| 23 |  | ИК-приемник внутреннего блока | шт. | 2 141,26 | 2 526,68 |
| 24 |  | Теплообменник внутреннего блока (сплит-система) | шт. | 3 000,84 | 3 541,00 |
| 25 |  | Плата управление внутреннего блока | шт. | 2 489,17 | 2 937,22 |
| 26 |  | Электродвигатель привода жалюзи внутреннего блока | шт. | 2 168,52 | 2 558,85 |
| 27 |  | Конденсатор AGS635BD R | шт. | 288 056,79 | 339 907,01 |
| 28 |  | Крыльчатка,вентилятор наружного блока | шт. | 3 444,50 | 4 064,51 |
| 29 |  | Электродвигатель вентилятора наружного блока (сплит-система) | шт. | 4 274,92 | 5 044,40 |
| 30 |  | Плата управления компрессора (сплит-система) | шт. | 3 382,40 | 3 991,23 |
| 31 |  | Реле высокого давления | шт. | 2 569,51 | 3 032,02 |
| 32 |  | Реле низкого давления | шт. | 2 569,51 | 3 032,02 |
| 33 |  | Реле температуры | шт. | 2 331,59 | 2 751,27 |
| 34 |  | Запорные краны | шт. | 1 094,42 | 1 291,42 |
| 35 |  | Четырехходовой кран | шт. | 2 331,59 | 2 751,27 |
| 36 |  | Корпус соленойдного вентиля | шт. | 856,50 | 1 010,67 |
| 37 |  | Устройство зимнего запуска(для эксплуатации в режиме отрицательных температур) | шт. | 8 293,27 | 9 786,05 |
| 38 |  | Фреоновые магистрали в теплоизоляции | шт. | 3 443,13 | 4 062,90 |
| 39 |  | Кабель электрический 5х2,5 | шт. | 51,60 | 60,89 |
| Прецизионные кондиционеры |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Вентилятор внешнего блока | шт. | 23 516,40 | 27 749,35 |
| 41 |  | Вентилятор внутреннего блока | шт. | 16 890,42 | 19 930,70 |
| Холодильные машины (чиллеры) |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Трехходовый кран | шт. | 3 189,99 | 3 764,19 |
| 43 |  | Привод трехходового крана | шт. | 16 381,49 | 19 330,16 |
| 44 |  | Фильтр осушительный | шт. | 3 701,94 | 4 368,29 |
| 45 |  | Фильтр антикислотный | шт. | 5 355,49 | 6 319,48 |
| 46 |  | Фильтр грязевой | шт. | 577,48 | 681,42 |
| 47 |  | Фильтр масляный | шт. | 2 914,89 | 3 439,57 |
| 48 |  | Автоматы выпуска воздуха | шт. | 3 636,90 | 4 291,54 |
| 49 |  | ТРВ | шт. | 4 531,32 | 5 346,95 |
| 50 |  | Саленойдный клапан | шт. | 16 444,97 | 19 405,07 |
| 51 |  | Смотровое стекло | шт. | 1 088,77 | 1 284,75 |
| 52 |  | Регулятор давления конденсации | шт. | 10 256,66 | 12 102,86 |
| 53 |  | Электрический нагреватель | шт. | 8 733,58 | 10 305,63 |
| 54 |  | Предохранительный клапан | шт. | 6 378,89 | 7 527,09 |
| 55 |  | Частотный регулятор | шт. | 46 085,40 | 54 380,77 |
| 56 |  | Реле протока | шт. | 5 710,02 | 6 737,82 |
| 57 |  | Вентилятор (чиллер, прецизионный кондиционер) | шт. | 34 737,61 | 40 990,38 |
| Фанкойлы |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Плата управления (фанкойл) | шт. | 3 000,33 | 3 540,39 |
| 59 |  | Трёхходовой клапан | шт. | 8 157,50 | 9 625,86 |
| 60 |  | Пульт управления | шт. | 1 665,42 | 1 965,19 |
| Гидравлический контур |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Промышленный насос до 4 кВт | шт. | 10 230,45 | 12 071,93 |
| 62 |  | Промышленный насос до 11 кВт | шт. | 23 791,74 | 28 074,25 |
| 63 |  | Промышленный насос до 22 кВт | шт. | 84 954,90 | 100 246,78 |
| 64 |  | Промышленный насос до 45 кВт | шт. | 148 545,43 | 175 283,60 |
| 65 |  | Промышленный насос свыше 45 кВт | шт. | 261 709,12 | 308 816,76 |
| 66 |  | Вентиль, диаметр до 150мм | шт. | 16 654,22 | 19 651,98 |
| 67 |  | Вентиль, диаметр от 150 до 200мм | шт. | 22 364,23 | 26 389,79 |
| 68 |  | Вентиль, диаметр более 200мм | шт. | 26 646,74 | 31 443,16 |
| 69 |  | Клапан Шредера | шт. | 892,20 | 1 052,80 |
| 70 |  | Задвижка гидравлическая, диаметр до 150мм | шт. | 15 226,71 | 17 967,52 |
| 71 |  | Задвижка гидравлическая, диаметр от 150 до 200мм | шт. | 30 339,98 | 35 801,18 |
| 72 |  | Задвижка гидравлическая, диаметр более 200мм | шт. | 48 182,78 | 56 855,68 |
| Вентиляционные установки |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Контроллер | шт. | 3 065,16 | 3 616,89 |
| 74 |  | Электропривод клапана | шт. | 5 548,82 | 6 547,61 |
| 75 |  | Дифференциальный манометр | шт. | 2 871,40 | 3 388,25 |
| 76 |  | Канальный датчик температуры | шт. | 956,25 | 1 128,38 |
| 77 |  | Электродвигатель мощностью до 4 кВт | шт. | 13 319,83 | 15 717,40 |
| 78 |  | Электродвигатель мощностью до 11 кВт | шт. | 18 991,19 | 22 409,60 |
| 79 |  | Электродвигатель мощностью до 22 кВт | шт. | 73 861,69 | 87 156,80 |
| 80 |  | Электродвигатель мощностью до 45 кВт | шт. | 172 578,18 | 203 642,25 |
| 81 |  | Электродвигатель мощностью свыше 45 кВт | шт. | 735 921,22 | 868 387,04 |
| 82 |  | Вентиляторр осевой (приточно-вытяжная вентиляция) | шт. | 82 851,85 | 97 765,18 |
| 83 |  | Клапан воздушный | шт. | 30 466,20 | 35 950,11 |
| 84 |  | Теплообменник | шт. | 110 508,88 | 130 400,48 |
| Система мониторинга |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Датчик | шт. | 9 516,69 | 11 229,70 |
| 86 |  | Модуль ввода/вывода | шт. | 19 250,54 | 22 715,63 |
| 87 |  | Преобразователь интерфейса | шт. | 29 765,10 | 35 122,81 |
| 88 |  | Контроллер (система мониторинга) | шт. | 44 489,07 | 52 497,10 |
| 89 |  | Системный блок | шт. | 36 266,14 | 42 794,04 |
| 90 |  | Монитор | шт. | 23 791,74 | 28 074,25 |
| Компрессоры |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Компрессор холодопроизводительностью до 5,4 кВт | шт. | 33 308,43 | 39 303,95 |
| 92 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 5,5 до 8,3 кВт | шт. | 40 445,96 | 47 726,23 |
| 93 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 8,4 до 11,9 кВт | шт. | 57 100,17 | 67 378,20 |
| 94 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 12 до 17,6 кВт | шт. | 80 891,91 | 95 452,46 |
| 95 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 17,7 до 23,4 кВт | шт. | 109 441,99 | 129 141,55 |
| 96 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 23,5 до 30,7 кВт | шт. | 177 362,37 | 209 287,60 |
| 97 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 30,8 до 37,4 кВт | шт. | 197 308,64 | 232 824,20 |
| 98 |  | Компрессор холодопроизводительностью 37,5 до 45 кВт | шт. | 212 217,55 | 250 416,71 |
| 99 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 45,1 до 60 кВт | шт. | 289 015,26 | 341 038,00 |
| 100 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 61 до 74,2 кВт | шт. | 312 977,30 | 369 313,22 |
| 101 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 74,3 до 92 кВт | шт. | 323 938,66 | 382 247,62 |
| 102 |  | Компрессор холодопроизводительностью от 92,1 до 150 кВт | шт. | 405 318,64 | 478 276,00 |
| Прочее |  |  |  |  |  |
| 103 | Пакетный (кулачковый) выключатель |  | шт. | 13 561,29 | 16 002,33 |
| 104 | Автоматический выключатель, ток номенальный до 20А |  | шт. | 1 189,59 | 1 403,71 |
| 105 | Автоматический выключатель, ток номенальный от 25 до 40А |  | шт. | 1 379,92 | 1 628,31 |
| 106 | Автоматический выключатель, ток номенальный от 63 до 100А |  | шт. | 4 975,60 | 5 871,20 |
| 107 | Автоматический выключатель, ток номенальный от 160 до 250А |  | шт. | 8 800,74 | 10 384,87 |
| 108 | Автоматический выключатель, ток номенальный более 250А |  | шт. | 17 021,96 | 20 085,91 |
| 109 | Магнитный пускатель, ток рабочий до 20А |  | шт. | 713,75 | 842,22 |
| 110 | Магнитный пускатель, ток рабочий от 25 до 40А |  | шт. | 1 379,92 | 1 628,31 |
| 111 | Магнитный пускатель, ток рабочий от 63 до 100А |  | шт. | 3 140,51 | 3 705,80 |
| 112 | Магнитный пускатель, ток рабочий от 160 до 250А |  | шт. | 11 229,70 | 13 251,04 |
| 113 | Магнитный пускатель, ток рабочий более 250А |  | шт. | 21 412,56 | 25 266,82 |
| 114 | Реле контроля фаз |  | шт. | 3 636,93 | 4 291,58 |
| 115 | Токовое реле |  | шт. | 5 676,30 | 6 698,03 |
| 116 | Реле защиты компрессора |  | шт. | 7 613,36 | 8 983,76 |
| 117 | Датчик низкого давления |  | шт. | 4 146,18 | 4 892,50 |
| 118 | Датчик высокого давления |  | шт. | 4 847,70 | 5 720,29 |
| 119 | Датчик масла |  | шт. | 4 274,86 | 5 044,33 |
| 120 | Датчик температуры |  | шт. | 5 678,22 | 6 700,30 |
| 121 | Датчик влажности |  | шт. | 7 906,82 | 9 330,05 |
| 122 | Датчик протечки |  | шт. | 2 981,23 | 3 517,86 |
| 123 | Соленойд |  | шт. | 3 330,84 | 3 930,40 |
| 124 | Приводной ремень |  | шт. | 1 217,21 | 1 436,31 |
| 125 | Шкив |  | шт. | 18 994,94 | 22 414,03 |
| 126 | Подшипник |  | шт. | 2 361,78 | 2 786,90 |
| 127 | Реле давления(воздушного потока) |  | шт. | 2 364,27 | 2 789,84 |
| 128 | Трансформатор |  | шт. | 4 758,35 | 5 614,85 |
| 129 | Предохранитель |  | шт. | 951,67 | 1 122,97 |
| 130 | Гибкая вставка вентилятора |  | шт. | 2 743,30 | 3 237,10 |
| 131 | Дренажная помпа для удаления конденсата |  | шт. | 17 020,50 | 20 084,19 |
| 132 | Вибровставка |  | шт. | 6 538,24 | 7 715,12 |
| 133 | Пароувложнитель производительностью 1-8 л/ч |  | шт. | 23 392,29 | 27 602,90 |
| 134 | Пароувложнитель производительностью 10-18 л/ч |  | шт. | 34 863,47 | 41 138,90 |
| 135 | Фильтр воздушный |  | шт. | 1 903,34 | 2 245,94 |
| 136 | Шарикоподшипник |  | шт. | 2 357,97 | 2 782,40 |
| 137 | Шарикоподшипник сферический |  | шт. | 3 058,98 | 3 609,60 |
| 138 | Сальник |  | шт. | 319,92 | 377,50 |
| 139 | Паронит |  | м2 | 702,93 | 829,46 |
| 140 | Обмотка статора |  | шт. | 6 757,54 | 7 973,89 |
| 141 | МАП газ |  | баллон | 578,02 | 682,06 |
| 142 | Припой 30% |  | шт. | 509,83 | 601,60 |
| 143 | Труба медная |  | шт. | 511,11 | 603,10 |
| 144 | Термоизоляция "K-flex" |  | м.п. | 446,10 | 526,40 |
| 145 | Поворот медный |  | шт. | 191,19 | 225,60 |
| 146 | Муфта медная |  | шт. | 191,19 | 225,60 |
| 147 | Переход медный |  | шт. | 191,19 | 225,60 |
| 148 | Тройник медный |  | шт. | 191,19 | 225,60 |
| 149 | Датчик уровня воды |  | шт. | 509,83 | 601,60 |
| 150 | Клапан электромагнитный наливной |  | шт. | 191,19 | 225,60 |
| 151 | Клапан электромагнитный сливной |  | шт. | 191,19 | 225,60 |
| 152 | Фальгированный скотч |  | шт. | 578,02 | 682,06 |
| 153 | Солиноидный клапан |  | шт. | 2 872,26 | 3 389,26 |
| 154 | Краны |  | шт. | 1 911,86 | 2 256,00 |
| 155 | Золотник |  | шт. | 701,02 | 827,20 |
| 156 | Реле высокого давления |  | шт. | 3 317,72 | 3 914,91 |
| 157 | Реле низкого давления |  | шт. | 3 317,72 | 3 914,91 |
| 158 | Реле давления конденсации механическое |  | шт. | 3 317,72 | 3 914,91 |
| 159 | Реле давления конденсации электронное |  | шт. | 3 317,72 | 3 914,91 |
| 160 | Датчик реле давления конденсации электронный |  | шт. | 10 010,46 | 11 812,34 |
| 161 | Сервопривод заслонки |  | шт. | 9 754,14 | 11 509,89 |
| 162 | Датчик протока |  | шт. | 5 289,81 | 6 241,98 |
| 163 | Воздухо-удалитель автоматический |  | шт. | 323,11 | 381,26 |
| 164 | Манометр ВД |  | шт. | 1 593,22 | 1 880,00 |
| 165 | Манометр НД |  | шт. | 1 593,22 | 1 880,00 |
| 166 | Термометр |  | шт. | 14 915,67 | 17 600,48 |
| 167 | Гайка латунная |  | шт. | 382,37 | 451,20 |
| 168 | Штуцер латунный |  | шт. | 446,10 | 526,40 |
| *Компрессоры холодопроизводительностью более 150кВт приобретаются отдельно. |  |  |  |  |  |

Предложенные Подрядчиком расходные материалы и Запасные части для ремонта Оборудования должны соответствовать рекомендациям фирмы изготовителя.